РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

### АДМИНИСТРАЦИЯ СВЯТОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ###### от | 16 января | 2012 года | № 1 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Святозеро

Об утверждении Правил организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Святозерского сельского поселения

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Правила организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Святозерского сельского поселения (Приложение №1).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Святозерского сельского поселения Ю.В. Матикайнен.

- Настоящее постановление вступает в силу с  момента обнародования.

| Заместитель главы Администрации Святозерского сельского поселения |  | Н.Н. Гладилина |
| --- | --- | --- |

Разослать: дело-1, Совет-1, обнародование -1, гос. ком-1, прокуратура-1

Приложение №1 к постановлению

№1 от 16.01.2012 года

Правила организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Святозерского сельского поселения

- Общее положения

  - Правила организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Святозерского сельского поселения, отнесенных к муниципальной собственности, разработано на основании  пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения организационно-правового, финансового, материально- технического обеспечения  вопросов организации освещения улиц, содержания, технического обслуживания и ремонта и ремонта объектов уличного освещения.

  - Организация наружного освещения Святозерского сельского поселения выполняется в соответствии с :Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541 -82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 №13; СНиП 23-05-95 («Естественное и искусственное освещение»), утвержденными постановлением Минстроя России от 02.08.1995 №18-78; Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 №204.

  - При организации наружного освещения должны обеспечиваться:

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

-надежность работы осветительных установок;

- безопасность обслуживающего персонала и населения;

-удобство обслуживания и управления осветительными установками.

- Организация уличного освещения

2.1. Уличное освещение в границах поселения осуществляется в соответствии с Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541 -82 Госгражданстроя), в зависимости от интенсивности движения по улицам Святозерского сельского поселения и типов дорожных покрытий.

2.2. используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

2.3. Нормы, регламентирующие количественные и качественные показатели наружного освещения, должны приниматься одинаковыми при любых источниках света, используемых в осветительных установках, и соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

2.4.Освещение улиц, дорог и площадей выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров-подъездов допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий, если обеспечиваются возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников центральное управление включением и отключением светильников; исключение засветки окон жилых помещений и повреждений светильников при падении с крыш снега и льда.

2.5. Включение и отключение уличного освещения производится в зависимости от уровня естественной освещенности. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение- в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс. Время отключения на ночь части светильников устанавливается решениями Святозерского сельского поселения. Сезонное отключение и включение уличного освещения осуществляется по распоряжению главы Святозерского сельского поселения с учетом продолжительности светового дня в регионе.

2.6. Управление сетями наружного освещения осуществляется централизованно дистанционно.

2.7.Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, устраняются в кратчайшие сроки организацией, с которой администрацией поселения заключен договор на оказание услуг по текущему, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения.

3.Организация текущего содержания, технического обслуживания и эксплуатации объектов уличного освещения

3.1. Для оказания услуг по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения администрация поселения заключает договор на обслуживание муниципальных сетей освещения со специализированной организацией-поставщиком услуг по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения.

3.2. Контроль за текущим содержанием, техническим обслуживанием и эксплуатацией объектов уличного освещения осуществляет администрация поселения.

3.3. Организация, оказывающая по договору услуги по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения Святозерского сельского поселения совместно с представителями администрации Святозерского сельского поселения производят ежемесячно, ежеквартально) плановые осмотры установок уличного освещения.

4.Финансовое обеспечение организации уличного освещения, содержания, технического обслуживания и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Святозерского сельского поселения

4.1. Финансовое обеспечение текущего содержания, технического обслуживания и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Святозерского сельского поселения осуществляется за счет средств бюджета Святозерского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств, путем оплаты затрат, связанных с текущим содержанием, техническим обслуживанием и эксплуатаций объектов уличного освещения в соответствии с условиями заключенного договора с организацией- поставщиком услуг по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатацией объектов уличного освещения.

4.2. Капитальный ремонт и строительство сетей уличного освещения осуществляется за счет средств бюджета Святозерского сельского поселения.

- Порядок определения тарифа на текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию сетей наружного освещения

  - Тариф на услуги по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации сетей наружного освещения утверждается постановлением администрации поселения и применяется для расчета по договору на возмещение затрат, связанных с текущим содержанием, техническим обслуживанием и эксплуатацией муниципальных сетей Святозерского сельского поселения.

  - В тарифы на текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию сетей наружного освещения включаются следующие затраты: стоимость всех работ по обслуживанию и эксплуатации устройства электроснабжения установок наружного освещения, включая питающие  и распределительные линии, пункты питания, устройства защиты, зануления и заземления; стоимость всех работ по обслуживанию и эксплуатации осветительных приборов; устройства крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.; стоимость обслуживания подъемных механизмов, устройств управления и связи, автотранспорта, производственной базы, утилизации ртутных ламп; стоимость осветительных приборов и ламп, используемых для освещения, пускорегулирующих аппаратов, проводов, кабелей и других крепежных деталей в объемах текущего обслуживания и эксплуатации, а так же крепежных, изолированных, моющих обтирочных материалов, красок и других материалов; стоимость амортизационных отчислений на основные средства; налоги, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, при эксплуатации сетей наружного освещения.

  - В затраты, указанные в п.5.2, не включаются расходы на капитальный и восстановительный ремонт, реконструкцию основных сооружений линий наружного освещения, затраты на праздничную иллюминацию.

  - Для учета электроэнергии  и расчета за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающей сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной электроэнергии.

- Ответственность за нарушение правил организации освещения улиц, текущем содержании, техническом обслуживании и эксплуатации объектов уличного освещения на территории Святозерского сельского поселения.

6.1. За отсутствие уличного, внутриквартального освещения, содержания его в неисправном состоянии в нарушение правил, установленных муниципальными правовыми актами, виновные лица несут ответственность в соответствии с Законом Республики Карелия от 15.05.2008 №1191-ЗРК «Об административных правонарушениях»