РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

### АДМИНИСТРАЦИЯ СВЯТОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| ###### от | 16 мая | 2012 года | № 31 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Святозеро

Об утверждении Порядка оснащения территории общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Уставом Святозерского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  Порядок оснащения территории общего пользования населенных пунктов  первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. (Приложение)

- Обнародовать  настоящее решение.

Глава Святозерского

сельского поселения                                                                      Ю.В. Матикайнен

УТВЕРЖДАЮ                         Ю.В. Матикайнен

Глава Святозерского сельского поселения

Приложение к

Постановлению № 31 от 16.05.2012г

Порядок оснащения территории общего пользования населенных пунктов  первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

- Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

За пожарными мотопомпами закреплены моторист из числа членов добровольной пожарной дружины, прошедший специальную подготовку.

- Моторист отвечает за хранение, обслуживание и готовность применения пожарной мотопомпы и пожарно-технического вооружения (пожарные рукава, пожарные стволы, разветвления и т.п.).

- В населенных пунктах поселения порядок доставки пожарно-технического вооружения следующий:

В случае отсутствия на момент пожара требуемого автотранспорта членами добровольной пожарной дружины решение об использовании имеющейся техники принимается самостоятельно.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

- В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

- У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.